ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Том 5

поселок Пудость, 2012 г.

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ШИФР 9-10-ГП

Том 5

Генеральный директор                                           Иваненко В.Б.

Архитектор                                                          Проскурина А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Исходные данные для проектирования	4

2.	Существующее положение	5

3.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	7

4. Проектные предложения	10

- Исходные данные для проектирования

Раздел «Мероприятия по пожарной безопасности» генерального плана Пудостьского сельского поселения разработан в соответствии:

  - заданием на разработку генерального плана (Приложение №1);

  - исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области исх. № 10-217-5091-итд от 27.05.2010 г. (Приложение №2).

Заказчик – администрация Пудостьского сельского поселения.

Подрядчик – ООО «АЦМИ «Регион-Инвест». Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 07 июля 2011 г № СРО-П-012-294-01

Раздел выполнен ООО «АЦМИ «Регион-Инвест» на стадии «Проект генерального плана» в соответствии со следующими нормативными документами:

- федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Основными задачами раздела «Мероприятия по пожарной безопасности» являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при пожаре, а также уменьшение масштаба их последствий.

- Существующее положение

На территории Пудостьского сельского поселения отсутствуют функционирующие подразделения пожарной охраны.

На территории поселения имеются опасные производственные объекты, на которых хранятся, транспортируются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности.

Таблица 1.

Опасные производственные объекты на территории поселения

| № п.п. | Наименование объекта | Категория пожарной и взрывопожарной опасности | Радиус опасной зоны вокруг склада по действию ударно-воздушной волны (УВВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные | Г | 300 |

Согласно информации от ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» котельные расположены в коммунально-складских зонах пос. Пудость, пос. Терволово, дер. Ивановка, дер. Большое Рейзино.

Противопожарное водоснабжение Пудостьского сельского поселения осуществляется при помощи:

- наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами в местах застройки многоквартирными средне этажными жилыми домами;

- водных объектов, используемых для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации в местах индивидуальной жилой застройки и расположения сельскохозяйственных объектов.

Таблица 2.

Обеспеченность населенных пунктов водными объектами,

используемых для целей пожаротушения.

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Обеспеченность водными объектами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обеспечен | Не обеспечен |
| 1 | деревня | Алапурская | + |  |
| 2 | деревня | Ахмузи |  | + |
| 3 | деревня | Большое Рейзино | + |  |
| 4 | деревня | Ивановка |  | + |
| 5 | деревня | Кезелево | + |  |
| 6 | деревня | Кемпелево | + |  |
| 7 | деревня | Корпиково | + |  |
| 8 | деревня | Котельниково | + |  |
| 9 | деревня | Куйдузи |  | + |
| 10 | деревня | Кямяря |  | + |
| 11 | деревня | Лайдузи | + |  |
| 12 | деревня | Малая Оровка |  | + |
| 13 | деревня | Малое Рейзино |  | + |
| 14 | деревня | Мута-Кюля | + |  |
| 15 | поселок | Мыза-Ивановка | + |  |
| 16 | деревня | Педлино | + |  |
| 17 | деревня | Пеньково |  | + |
| 18 | деревня | Петрово | + |  |
| 19 | деревня | Пеушалово | + |  |
| 20 | деревня | Покизен-Пурская | + |  |
| 21 | поселок | Пудость | + |  |
| 22 | деревня | Скворицы | + |  |
| 23 | деревня | Сокколово |  | + |
| 24 | поселок | Терволово | + |  |
| 25 | деревня | Хиндикалово | + |  |
| 26 | деревня | Хюттелево |  | + |
| 27 | деревня | Черново | + |  |
| 28 | деревня | Юля-Пурская | + |  |

Выводы:

- на территории Пудостьского сельского поселения не обеспечена нормативная численность пожарных депо для выполнения требований пожаротушения;

- существующие водные объекты, которые предназначены для целей пожаротушения не оборудованы удобными подъездами и местами для забора воды;

- существующее количество и месторасположение водных объектов, используемых для целей пожаротушения, не соответствует существующим нормам;

- внешние источники пожаротушения в зонах многоквартирной застройки находятся в неудовлетворительном состоянии или отсутствуют.

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной охраны поселения требуется создание подразделения пожарной охраны. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Дислокация таких подразделений на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Таким образом, с учетом времени прибытия, генеральным планом предусмотрено строительство на первую очередь здания пожарного депо (муниципальная пожарная охрана) в центре Пудостьского сельского поселения в дер. Ивановка. Данные о времени прибытия к месту вызова приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Данные о времени прибытия к месту вызова

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Удаленность от пожарного депо (км), по типам дорожного покрытия |  | Время прибытия к месту пожара, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердое | гравийное |  |
| 1 | деревня | Алапурская | 2,1 |  | 2,1 |
| 2 | деревня | Ахмузи | 3,7 |  | 3,7 |
| 3 | деревня | Большое Рейзино | 5,5 |  | 5,5 |
| 4 | деревня | Ивановка | 0,3 |  | 0,3 |
| 5 | деревня | Кезелево | 6,8 |  | 6,8 |
| 6 | деревня | Кемпелево | 12,6 |  | 12,6 |
| 7 | деревня | Корпиково | 9,1 |  | 9,1 |
| 8 | деревня | Котельниково | 8,9 |  | 8,9 |
| 9 | деревня | Куйдузи | 10,2 |  | 10,2 |
| 10 | деревня | Кямяря | 7,7 |  | 7,7 |
| 11 | деревня | Лайдузи | 10,3 |  | 10,3 |
| 12 | деревня | Малая Оровка | 7,57 | 0,43 | 8,2 |
| 13 | деревня | Малое Рейзино | 5 |  | 5,0 |
| 14 | деревня | Мута-Кюля | 3,6 |  | 3,6 |
| 15 | поселок | Мыза-Ивановка | 7,5 |  | 7,5 |
| 16 | деревня | Педлино | 12 |  | 12,0 |
| 17 | деревня | Пеньково | 12,87 | 0,73 | 14,0 |
| 18 | деревня | Петрово | 3,2 |  | 3,2 |
| 19 | деревня | Пеушалово | 11,1 |  | 11,1 |
| 20 | деревня | Покизен-Пурская | 0,9 |  | 0,9 |
| 21 | поселок | Пудость | 3,5 |  | 3,5 |
| 22 | деревня | Скворицы | 5,1 |  | 5,1 |
| 23 | деревня | Сокколово | 6,4 |  | 6,4 |
| 24 | поселок | Терволово | 10,1 |  | 10,1 |
| 25 | деревня | Хиндикалово | 13,32 | 1,08 | 14,9 |
| 26 | деревня | Хюттелево | 10,7 |  | 10,7 |
| 27 | деревня | Черново | 11,8 |  | 11,8 |
| 28 | деревня | Юля-Пурская | 1,3 |  | 1,3 |

Средняя скорость движения по твердому покрытию принята – 60 км/ч, по гравийному – 40 км/ч.

Из Таблицы 3 видно, что при размещении пожарного депо в дер. Ивановка нормативное время прибытия пожарного расчета в населенные пункты обеспечивается.

Радиус обслуживания для данного пожарного депо отражен на схеме 3.11.

В соответствии с НПБ 101-95 запланировано депо  V типа, на 4 автомобиля 
(1 автолестница (автоподъемник), 1 автомобиль газодымозащитной службы), размер выделяемого участка для строительства в соответствии с  приложением 2 составит 0,85 га.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений будут определены на следующем этапе проектирования.

Для обеспечения пожарной охраны предприятий в проектируемой промышленной зоне на юго-востоке поселения потребуется строительство на расчетный срок пожарного депо IV типа на 2 автомобиля, для чего генеральным планом выделен (в соответствии с приложением 2 НПБ 101-95) участок размером 0,8 га в указанной промышленной зоне, вид пожарной охраны – частная.

Для наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах генеральным планом в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусматриваются:

- в районах многоквартирной застройки - реконструкция и строительство внешних источников пожаротушения (внешних пожарных гидрантов) с расчетом водопотребления не менее 10 л/сек и количеством одновременных пожаров - 1, оборудование административных и общественных зданий системами внутреннего пожаротушения;

- в районах усадебной застройки - оборудование существующих водных объектов, используемых для целей пожаротушения, необходимыми подъездами и спусками, а также строительство новых водных объектов в населенных пунктах, где они отсутствуют.

В районах многоквартирной застройки предусмотреть устройство наружного противопожарного водопровода с устройством гидрантов через каждые 50 метров.

Расчет воды на нужды внешнего пожаротушения рассчитывается из расчета одного одновременного пожара и составляет 10 л/сек или 864 м3/сут.

В районах усадебной застройки предусмотрено в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения использовать искусственные водоемы соответствующего объема.

Таблица 4.

Населенные пункты, в которых необходима организация строительства водных объектов для целей пожаротушения

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Ахмузи |
| 2 | деревня | Ивановка |
| 3 | деревня | Куйдузи |
| 4 | деревня | Кямяря |
| 5 | деревня | Малое Рейзино |
| 6 | деревня | Сокколово |
| 7 | деревня | Хюттелево |

Таблица 5.

Населенные пункты, прилегающие к землям государственного лесного фонда, к кварталам 1- 2 класса пожарной опасности.

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Класс пожарной опасности лесного квартала | Количество жилых домов находящихся в пожароопасной зоне по этапам реализации генерального плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Терволово | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Пеушалово | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Лайдузи | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Кезелево | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Алапурская | 2 | 0 | 0 | 1 |

- 4. Проектные предложения

Первая очередь:

- строительство пожарного депо в восточной части дер. Ивановка, центральной части Пудостьского сельского поселения (муниципальная пожарная охрана);

- оборудование существующих водных объектов необходимыми подъездами и спусками в населенных пунктах, в которых количество жителей более 50 человек;

- создание водных объектов для нужд пожаротушения в населенных пунктах;

- в районах многоквартирной застройки предусмотреть устройство наружного противопожарного водопровода с устройством гидрантов через каждые 50 метров

Таблица 6.

Водные объекты для нужд пожаротушения

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Ахмузи |
| 2 | деревня | Ивановка |

- создание минерализованных полос в:

  - пос. Терволово (южная часть)    - 740 м;

  - дер. Пеушалово (северо-восточная часть) - 170 м;

  - дер. Лайдузи (восточная часть) - 630 м.

- опашки территорий, прилегающих к лесной зоне общей длинной 2,65 км:

  - дер. Алапурская – 500 м;

  - дер. Кезелево – 150 м.

Расчетный срок:

- оборудование водных объектов и подъездов к ним в населенных пунктах, в которых количество жителей менее 50 человек, в связи с большой разрозненностью населенных пунктов друг от друга.

Таблица 7.

Оборудование водных объектов и подъездов к ним в населенных пунктах

| № п.п. | тип населенного пункта | наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Куйдузи |
| 2 | деревня | Кямяря |
| 3 | деревня | Малое Рейзино |
| 4 | деревня | Сокколово |
| 5 | деревня | Хюттелево |

- строительство пожарного депо в производственной зоне в юго-восточной части Пудостьского сельского поселения (частная пожарная охрана).